## Slide 1: FÍSICA EXPERIMENTAL 2019/01
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Física - DFIS
Experiência A1 – Movimento Retilíneo Uniforme e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

## Slide 2: Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)
O movimento retilíneo  é a forma mais simples de deslocamento.
Introdução
pode-se dispensar o tratamento vetorial tratamento escalar.
cuidado ao analisar os sentidos de velocidades.
O movimento é denominado retilíneo e uniforme (MRU) .
Este é o tipo de movimento retilíneo mais simples que se pode imaginar.
Podemos escrever a equação para a posição da partícula, em função do tempo:

## Slide 3: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)
O Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 
Introdução
variação de velocidade sempre nos mesmos intervalos de tempo
O movimento é denominado retilíneo uniformemente variado (MRUV) .
Podemos escrever a equação para a posição da partícula, em função do tempo:
A queda livre: Todo objeto cai diretamente se solto no espaço.
A Terra atrai os objetos através da aceleração da gravidade.
Isso é verdade para quaisquer formatos de corpos?

## Slide 4: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)
O para o sistema de coordenadas VERMELHO o movimento é bidimensional!!!
Introdução
Plano Inclinado

## Slide 5: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)
Vamos escolher um referencial para analisar este movimento de forma UNIDIMENSIONAL!!!
y
x

é uniforme acelerado
é o ângulo entre a inclinação e a reta vertical!
?
Plano Inclinado
Introdução

## Slide 6: MRU e MRUV
Com todos os materiais especificados no roteiro monte o sistema conforme descrito no roteiro.
Objetivos
(i) Estudar o movimento retilíneo (MRU) e retilíneo uniformemente variado (MRUV);
(ii) Linearizar o gráfico que será produzido e encontrar a aceleração da gravidade.
Início dos procedimentos experimentais:
Procedimento Experimental
Alguns cuidados devem ser tomados ao longo da execução experimental, são eles:
Nunca movimente os carrinhos sobre o trilho sem que o gerador de fluxo de ar esteja funcionando. Isso pode provocar arranhões na superfície do trilho.
Tenha cuidado com o equipamento. Uma queda de alguns centímetros pode inutilizar o carrinho por completo
Garanta que o trilho não esteja inclinado. Posicione o carrinho no centro do trilho e ligue o compressor de ar. Certifique-se de que o carrinho se movimenta sem atrito e que o trilho esteja bem nivelado. Caso contrário, ajuste os trilhos com o parafuso, para os trilhos mais novos, ou com calço, para os trilhos mais antigos.

## Slide 7: MRU e MRUV
Nunca deixe os carrinhos diretamente em cima da bancada.
Posicione os carrinhos sobre as espumas disponíveis sobre a bancada;
Advertências
Procedimento Experimental
O movimento sempre iniciará do lado oposto ao eixo que permite inclinar o trilho de ar. Perceba que a bobina responsável por impulsionar ou prender o carrinho encontra-se na posição do início do experimento.
O ângulo máximo de inclinação do trilho deve ser 10°.
Nunca aperte o botão que fornece impulso ao carrinho com o compressor desligado.

## Slide 8: MRU e MRUV
MRU
Imã e bobina utilizados para impulsionar o carrinho
Ao apertar o botão o carrinho é impulsionado!
Procedimento Experimental

## Slide 9: MRU e MRUV
MRUV
Ferrite e bobina utilizados para segurar o carrinho ao inclinar o trilho!
Ao soltar o botão o carrinho desce o trilho de ar.
Procedimento Experimental

## Slide 10: MRU e MRUV
Cuidados ao substituir o imã pelo ferrite:
(i) Retire o carrinho e coloque sobre a espuma.
(ii) Desenrosque com cuidado a peça que será substituída;
(iii) O imã ou o Ferrite deve ser guardado preso em sua porca sobre a espuma.
Procedimento Experimental
Advertências

## Slide 11: MRU e MRUV
MRU – Parte 1
(i) Posicione os sensores fotoelétricos de forma que o carrinho possa atravessa-los sem nenhuma influência externa.
(ii) Verifique se o imã está preso na parte traseira do carrinho e a mola na parte dianteira.
(iii) Certifique-se que os cabos do primeiro e do último sensor estão ligados nos canais “S0” e “S1”. Basta trocar os cabos do S1 com o S4.
(iv) Selecione a Função F7 – Choq-Inl 2 Sens. Registra 10 tempos de passagem nos sensores S0 e S1.
(vi) Acesse os 10 tempos de passagem registrados em cada sensor no Multicronômetro e anote na Tabela 1.
(vii) Refaça os procedimentos acima aumentando a massa do carinho em 100 g e anote os resultados na Tabela 1.
Procedimento Experimental

## Slide 12: MRU e MRUV
MRU – Parte 2
(i) Posicione os sensores fotoelétricos de forma aleatória sobre trilho de ar.
(ii) Verifique se o imã está preso na parte traseira do carrinho e a mola na parte dianteira. Nesta etapa o carrinho não deve possuir nenhum peso extra para minimizar a colisão na extremidade do trilho de ar.
(iii) Ligue os cabos dos cinco sensores nos canais S0 a S4 na ordem crescente com o movimento do carrinho.
(iv) Meça a distância entre cada Sensor e anote na Tabela 2.
(v) Selecione a Função F1 – Tempo de passagem entre os 5 sensores. Esta função mede o intervalo de tempo para o movimento entre sensores adjacentes.
(vi) Anote os tempos medidos na Tabela 2.
Procedimento Experimental

## Slide 13: MRU e MRUV
MRUV
Incline o trilho de ar, com o auxílio do suporte de madeira em 3º.
Substitua o imã na parte traseira do carrinho pelo ferrite.
Posicione o carrinho na extremidade erguida do trilho, tomando cuidado para que a régua a obturadora de luz fique na iminência de fazer uma sombra no sensor fotoelétrico S0 (Porque isso é necessário?).
Separe cada sensor do adjacente de uma distância de 15 cm. (Qual a incerteza desta distância? Como você irá definir a distância entre os sensores?)
Selecione a Função F1 – Tempo de passagem entre os 5 sensores;
Segure o botão da bobina para atrair e fixar o carrinho. Ligue o compressor e posteriormente solte o botão da bobina para permitir que o carrinho desça o plano inclinado. Anote o tempo de passagem entre cada sensor na Tabela 3. Mantendo o compressor ligado, refaça estre procedimento mais 9 vezes.
Ajuste o plano inclinado para um ângulo de 6º e refaça os procedimentos acima e anote na Tabela 3.
Procedimento Experimental

## Slide 14: Multicronômetro Digital
Introdução ao Multicronômetro Digital

## Slide 15: Multicronômetro Digital
Conhecendo o Multicronômetro
Liga/Desliga
Visor
Reset
Selecionam as opções mostradas a esquerda, no centro e a direita do visor.
Permitem adicionar valores na memória do dispositivo.
Sensores – S0 a S4

## Slide 16: Multicronômetro Digital
Ao ligar o dispositivo o display mostrará as seguintes informações:
O FUNCIONAMENTO DO MULTICRONÔMETRO É MUITO SIMPLES.
Selecione o idioma português entre as três opções disponíveis.
Conhecendo o Multicronômetro

## Slide 17: Multicronômetro Digital
Após selecionar o idioma português o multicronômetro ira oferecer as opções “função” e ajuda”.
Esta interface possui 12 funções de leitura de sensor pré-instaladas.
Selecione a opção função para ter acesso as funções que definem como os intervalos de tempos serão adquiridos.
Conhecendo o Multicronômetro

## Slide 18: Multicronômetro Digital
Função F1 – Tempo de passagem entre 2 ou 5 sensores.
A opção 2 SENSORES permite medir tempo de passagem entre o sensor “S0” e o sensor “S1”.
No visor será mostrado o texto “Inicie Experimento.”
Todas as vezes que for solicitada a distância entre os sensores, você deve marcar a opção “NÃO”
Conhecendo o Multicronômetro

## Slide 19: Multicronômetro Digital
Ao solicitar ver o resultado o resultado da medida de tempo, você terá a opção “t” para visualizar o tempo ou sair desta função.
Será fornecido intervalo de tempo transcorrido entre o primeiro e o último sensor.
Ao obstruir o caminho óptico do “S0” o cronometro iniciará a medida de tempo até que o caminho óptico do sensor “S¨1” seja obstruído. Note que os demais cabos devem estar soltos.
É possível Visualizar, repetir ou escolher outra Função para medida.
Conhecendo o Multicronômetro

## Slide 20: Multicronômetro Digital
Função F1 – Tempo de passagem entre os 5 sensores. Neste caso será fornecido o intervalo de tempo entre os sensores.
O experimento iniciará com a obstrução do caminho óptico do sensor S0, e terminará após uma sucessão de obstruções até o sensor S4.
Ao final do experimento selecione para visualizar os resultados.
Na figura ao lado é mostrado o intervalo de tempo entre o primeiro e último sensor (S0 e S4): s0,4
Selecionando a rolagem de dados serão fornecidos os intervalos de tempo transcorridos entre o primeiro e cada um dos demais sensores.
Também é possível obter o intervalo de tempo transcorrido entre dois sensores consecutivos. Por exemplo S1 e S2
Conhecendo o Multicronômetro

## Slide 21: Multicronômetro Digital
Quais são outras funções de aquisição de dados instaladas?
F2 - Um sensor: Mede o tempo que um objeto leva para atravessar o sensor S0
F3 - 10 pass 1 sens: Mede 10 intervalos de tempo consecutivos de passagem.
F4 - Pend/MHS: Fornece o período e a frequência para uma oscilação
F5 - Bob e 1sens: Fornece o tempo para percorrer a distância entre a bobina e o sensor
Conhecendo o Multicronômetro

## Slide 22: Multicronômetro Digital
F6 - MCircular: Mede o período e a frequência angular;
F7 - Choq-Inl: Mede os intervalos de tempo para o experimento colisões inelásticas;
F8 - Choq-Els: Mede mede os intervalos de tempo para o experimento colisões elásticas;
As funções F9 - velocidade do som e F10 - t manual não serão utilizadas nesta disciplina.
Quais são outras funções de aquisição de dados instaladas?
Conhecendo o Multicronômetro

## Slide 23: Multicronômetro Digital
F11 - A função testa se todos os sensores ligados no multicronômetro estão funcionando
 Ao obstruir o caminho ótico a letra “x” ao lado do digito correspondente ao sensor é substituída pela letra “o”.
Quais são outras funções de aquisição de dados instaladas?
Conhecendo o Multicronômetro