## Página1
Circuito | Local de Utilização | Tomadas (TUG) |  | Ponto de Luz 100 (VA) | TUE (VA) | Potência Total(VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Ft | # mm² | Disjuntor (A) | Balanceamento (W)
|  | 100 | 600 | [8 empty] | A | B
1 | iluminação |  |  | 9 |  | 900 | 127 | 7.0866
2 | Tomada TUG (Cozinha+ Banheiro) |  | 3 |  |  | 1800 | 127 | 14.1732
3 | Tomada TUG (Area de serviço + Garagem) |  | 2 |  |  | 1300 | 127 | 10.2362
4 | Tomada TUG (Sala + Quarto + Circ.) | 7 |  |  |  | 700 | 127 | 5.5118
5 | Tomada TUG (Quarto + Banheiro) | 3 | 1 |  |  | 900 | 127 | 7.0866
6 | Tomada TUE (Banheiro) |  |  |  | 2 | 13600 | 220 | 61.8182
7 | Tomada TUE (Cozinha) |  |  |  | 2 | 4321 | 220 | 19.6409
8 | Tomada TUE (Area de Serviço) |  |  |  | 1 | 2625 | 220 | 11.9318
9 | Reserva
10 | Reserva